大型仪器室管理规定

第一条 设备范围

本规定主要适用于C135室、C146室、C148室、C154室、C168室、C356室、C435室、C454室和C456室的大型仪器设备。

第二条 预约制度

本中心人员需提前3天进行预约，外来人员需提前1周预约，并需中心主任审批；填写《仪器使用预约申请单》，由仪器管理老师安排具体使用时间和仪器。

第三条 培训与考核

本室所有设备使用前必须参加相关设备培训，经考核合格后，方可在管理老师管理下使用。未经考核不能操作本室设备。

第四条 使用时注意

1.仪器与之相关配套设备不允许交叉使用或挪做它用。

2.每次使用仪器必须如实、逐项记录使用过程中必要的相关内容（见记录本）。如不及时填写使用记录，管理老师有权停止其使用该设备1－2个月。

3.使用仪器过程中出现故障及异常情况应及时向管理老师通报，并如实记录。如不及时汇报，除按中心管理规定赔偿外，管理老师有权停止其使用2－6个月。

4.不经管理人员同意任何人不得私自进入仪器室使用该设备。否则将追究相关人员的责任。

5.使用后配件要原样放回，并让管理教师检查、验收，否则管理老师有权停止1个月的使用。

6.大型仪器室内设备通常只在白天上班时间使用，其它时间无特殊情况一般不予开机。建议实验样品如情况允许，最好集中测试。

第五条 使用者基本要求

1.进入实验室必须穿白色工作服。

- 2.严格按《仪器标准操作规范》操作，仪器运行时实验人员必须现场监管。发现问题及时与管理教师联系，并做好记录。

3.使用人在使用仪器过程中不得离开，不得利用仪器配备电脑玩游戏、上网，不得用自己的优盘拷贝数据，中心统一准备优盘专用拷贝数据，拷贝完必须将优盘杀毒处理，马上返回。如违反此项规定，管理人员有权停止使用该设备。

4.保持实验室卫生整洁，无关物品和试剂不准带入实验室，使用完毕后，须打扫室内卫生，擦拭、整理仪器和桌面。

5.必须经管理老师检查同意后方可离开；离开前注意检查各种电源是否关闭，特别是空调，以确保安全。

吉林大学国家级化学•生命科学专业实验教学示范中心

2010年2月26日