微生物菌种（细胞）管理规定

微生物菌种（细胞）是生物学教学及科研中应用广泛的实验材料，为了妥善、安全的管理微生物菌种（细胞），防止微生物菌种（细胞）的污染、流失、死亡等因素的发生，根据国务院《病原微生物实验室生物安全管理条例》中的相关条例制定了实验教学微生物（细胞）管理规定。

第一条 菌种（细胞）保管

1.购入或分离得到的菌种（细胞），要按菌种（细胞）保藏要求送交菌种保藏人员妥善保存，并作好微生物菌（毒）种（细胞）和样本进出和储存的记录，建立档案制度，并指定专人负责。

2.对高致病性病原微生物菌（毒）种和样本应当设专库或者专柜单独储存。

3.菌种保管人员对购入或接受实验室送交的病原微生物菌（毒）种和样本，应当予以登记（见表1），并开具接收证明。

第二条 使用管理

1.教师和学生在使用时，严格遵守领用登记审批制度，使用人填写微生物（细胞）领取审批表（见表2）。

2.使用人员要严格遵守菌种（细胞）使用保藏操作规程，使用过程中要认真填写微生物菌种（细胞）使用记录（见表3），做好菌种编号、代数、批次、数量等详细记录。

3.操作过程要注意安全与环保，不得使菌种及环境污染及感染实验人员本身；使用结束后，原菌种和筛选出新菌种要及时返还菌种保藏人员进行保存，淘汰菌种要及时妥善处理。

4.不同的菌种专设不同的培养箱，防止交叉污染。

第三条 使用后处理

1.实验后的培养皿、试管及锥形瓶等玻璃仪器中的废弃培养基，要先

经过121℃，灭菌20min后再将废弃物倒入垃圾袋收集，交资产处统一处理；实验后的培养皿、试管、锥形瓶和接种器具等要先经过121℃，灭菌20min后再清洗干净后烘干备用。

2.对沾有微生物的滤纸、绵纸、报纸、牛皮纸或塑料等物品不要直接丢入垃圾箱内，要收集加以灭菌后处理或焚烧。

3.对实验涉及的实验室、仪器设备要定期消毒、灭菌。

4.含有酸碱盐类等废液，要分别收集，如果没有妨碍，可将其互相中和

处理。

5.实验中心指定专门的机构或者人员承担实验室感染控制工作，定期检查实验室的生物安全防护、病原微生物菌（毒）种（细胞）和样本保存与使用、安全操作、实验室排放的废水和废气以及其他废物处置等规章制度的实施情况。

表1微生物菌种（细胞）提交记录

| 名称 | 编号 | 来源 | 提交时间 | 提交人员 | 存放位置 | 保管人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2 微生物菌种（细胞）领用审批表

| 名 称 | 编号 | 来 源 | 领用人 | 使用方向 | 审批人 | 归还时间 | 保管人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3微生物菌种（细胞）使用记录

| 名 称 | 编号 | 使用人 | 地点 | 培养批次及管数 | 用后处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

吉林大学国家级化学•生命科学专业实验教学示范中心                                            2013年9月26日