离心室管理规定

离心室是备有用于教学、科研中分离实验样品的大型离心设备的实验室，为了加强室内贵重仪器设备的管理，确保其安全使用和正常运转，结合实验室的具体情况，制订管理规定如下：

第一条 使用范围

离心机主要用于本科生实验、实训教学、研究生专业实验、实验教师科研和对外服务。外来人员使用离心机必须经中心主任审批。

第二条 预约、培训、考核

- 使用离心机必须提前1周预约，并参加仪器使用技术和注意事项培训，经考核合格后，由管理老师安排具体使用时间。未经培训或考核不合格者不准单独使用离心机。

第三条 使用要求

1.使用者必须穿白色工作服，与实验无关人员不准入内。

- 2.使用离心机必须按《离心机标准操作规范》使用，详实填写使用记录。

- 3.离心机发生异常现象必须及时与管理老师联系，鉴定问题原因。如隐瞒不报，中心将视情节予以赔偿、停用一个月以上或永远停止使用中心所有设备。

- 4.使用离心机期间，要保持室内地面、桌面、操作台、窗台等物品和器具的清洁卫生，做到无灰尘、无污垢。

- 5.使用者未经管理老师同意，不准随意动用室内其他设备。

- 6.实验室内无人的情况下，绝不允许敞门离开。

- 7.离心结束，要清扫室内地面、操作台面卫生，详细填写仪器使用记录和开放实验记录。离开实验室必须关好门窗，关闭照明灯，切断离心机电源，关闭自来水阀门。

- 8.任何人（含值班人员）不经管理人员同意，不得私自打开离心室门，否则出现问题由开门人负责。

吉林大学国家级化学•生命科学专业实验教学示范中心                                                 2010年2月26日