# 仪器设备使用管理补充规定

为了保证专业实验教学、科研工作的顺利实施，中心在原有仪器设备管理办法基础上，进一步细化仪器设备管理细则，特制订本管理补充规定：

- 第一条 对象：中心所有设备对全体本科生、参与实践教学的教师、助教研究生等全体开放。

- 第二条 培训、考核、预约：使用中心所有仪器设备，使用前必须经过管理教师的培训、考核合格后方可使用，使用前需提前与相关管理教师预约。

- 第三条 教学设备不准借用。为了确保本科生实验教学任务顺利完成，中心全部教学大实验室成套的仪器设备原则上不准借用。

- 第四条 中心仪器设备分类管理：一类是必须由管理教师直接操作的设备，二类是使用过程必须由管理教师监管的设备（开机、使用经过管理老师监控，关机、使用后必须经过管理老师验收）。

表1必须由管理教师直接操作的一类设备

| 仪器编号 | 仪器名称 | 所在实验室 | 管理老师 | 分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100938 | 超临界二氧化碳萃取系统 | 146 | 王贞佐 | 一类 |
| 100939 | 小型多功能提取设备 | 148 | 王贞佐 | 一类 |
| 310037 | 薄膜包衣机 | 148 | 王贞佐 | 一类 |
| 310041 | 多功能制剂一体机 | 164 | 王贞佐 | 一类 |
| 310042 | 硬胶囊填充机 | 164 | 王贞佐 | 一类 |
| 100941 | 多功能流化床 | 154 | 王贞佐 | 一类 |
| 101418 | 冷冻干燥机 | 127 | 王彦峰 | 一类 |
|  | 新型冻干机 | 127 | 王彦峰 | 一类 |
|  | PHD高压均质机 | 127 | 王彦峰 | 一类 |
|  | 赛得利斯超滤器 | 129 | 王彦峰 | 一类 |
| 102093 | B-290喷雾干燥 | 154 | 王彦峰 | 一类 |
| 102134 | 高压匀质机 | 166 | 王彦峰 | 一类 |
| 310043 | 差热分析仪 | 168 | 王彦峰 | 一类 |
| 310044 | 熔点仪 | 168 | 王彦峰 | 一类 |
| 100259 | 二级反渗透纯水系统 | 131 | 李英春 | 一类 |
| 100261 | 自动控制纯蒸汽发生器 | 131 | 李英春 | 一类 |
| 102133 | 多效蒸馏水发生器 | 131 | 李英春 | 一类 |
| 101408 | 全自动高温灭菌锅 （西班牙） | 148 | 李英春 | 一类 |
| 101409 | 全自动高温灭菌锅 （西班牙） | 148 | 李英春 | 一类 |
| 111009 | 高压蒸汽灭菌锅（三洋） | 148 | 李英春 | 一类 |
| 111010 | 高压蒸汽灭菌锅（三洋） | 148 | 李英春 | 一类 |
| 101752 | 软胶囊机 | 166 | 周毓麟 | 一类 |
| 310047 | 自动灭菌锅 | 250 | 李英春 | 一类 |
|  | 血流变仪 | 252 | 刘洋 | 一类 |
| 111332 | 生理无线遥测系统 | 252 | 刘洋 | 一类 |
| 9021001 | 多功能酶标仪 | 356 | 林瑞东 | 一类 |
| 111088 | 微孔板洗板机 | 356 | 林瑞东 | 一类 |
| 100008 | 荧光倒置显微系统 | 356 | 刘艳 | 一类 |
| 100008 | 多功能显微操作系统 | 356 | 刘艳 | 一类 |
| 310048 | 氨基酸液相分析系统 | 429 | 闫国栋 | 一类 |
|  | 质谱仪 | 429 | 闫国栋 | 一类 |
| 100704 | 高效液相色谱仪 | 431 | 程瑛琨 | 一类 |
| 101746 | 高效液相色谱仪 | 431 | 程瑛琨 | 一类 |
| 102041 | 高效液相色谱仪 | 431 | 程瑛琨 | 一类 |
| 102039 | 高效液相色谱仪 | 431 | 程瑛琨 | 一类 |
| 100447 | 激光粒度分析仪 | 454 | 孟令军 | 一类 |
| 101747 | 气相色谱仪（层析仪） | 454 | 孟令军 | 一类 |
| 310048 | 氨基酸液相分析系统 | 454 | 孟令军 | 一类 |
| 101417 | 层析系统 | 454 | 孟令军 | 一类 |
| 310049 | 流式细胞仪 | 454 | 孟令军 | 一类 |
| 100707 | 细菌自动鉴定系统 | 443 | 汤海峰 | 一类 |
| 100709 | 基因电击转移系统 | 443 | 汤海峰 | 一类 |

表2 使用过程必须由管理教师监管的二类设备

| 仪器编号 | 仪器名称 | 所在实验室 | 管理老师 | 分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100918 | 滴丸机 | 154 | 王贞佐 | 二类 |
| 100922 | 打片机 | 164 | 王贞佐 | 二类 |
| 100923 | 打片机 | 164 | 王贞佐 | 二类 |
| 100924 | 单冲压片机 | 164 | 王贞佐 | 二类 |
| 100926 | 智能型旋转式压片机 | 164 | 王贞佐 | 二类 |
| 111078 | 干法制粒机 | 164 | 王贞佐 | 二类 |
| 101909 | 微球反应釜 | 156 | 王贞佐 | 二类 |
| 101910 | 微球反应釜 | 156 | 王贞佐 | 二类 |
| 101319 | 超滤器系统 | 129 | 王彦峰 | 二类 |
| 101462 | 超滤器 | 129 | 王彦峰 | 二类 |
| 100940 | D-8喷雾干燥 | 154 | 王彦峰 | 二类 |
| 310045 | 粉末性能测试仪 | 168 | 王彦峰 | 二类 |
| 310046 | 双篮半自动崩解仪 | 168 | 王彦峰 | 二类 |
| 101519 | 药物稳定性试验箱 | 168 | 王彦峰 | 二类 |
| 310050 | 药物稳定性试验箱（进口） | 168 | 王彦峰 | 二类 |
| 100293 | 智能溶出试验仪 | 168 | 王彦峰 | 二类 |
| 100299 | 透皮吸收检测仪 | 168 | 王彦峰 | 二类 |
| 100399 | 调温调湿箱 | 168 | 王彦峰 | 二类 |
| 100936 | 胶体磨 | 166 | 周毓麟 | 二类 |
| 101496 | 高剪切分散乳化机 | 166 | 周毓麟 | 二类 |
| 102135 | 闪式提取器 | 148 | 周毓麟 | 二类 |
| 102136 | 多级闪蒸器 | 148 | 周毓麟 | 二类 |
| 100915 | 制药抽出机 | 148 | 周毓麟 | 二类 |
| 101986 | 铝塑泡罩包装机 | 139 | 周毓麟 | 二类 |
| 102152 | 真空包装机 | 139 | 周毓麟 | 二类 |
|  | 氮吹仪 | 139 | 周毓麟 | 二类 |
| 102045 | 旋转蒸发器 | 141 | 周毓麟 | 二类 |
| 101814 | 智能热板仪 | 252 | 刘洋 | 二类 |
| 102004 | 智能热板仪 | 252 | 刘洋 | 二类 |
| 102005 | 鼠尾测痛仪 | 252 | 刘洋 | 二类 |
| 102105 | 足趾容积测量仪 | 252 | 刘洋 | 二类 |
| 102106 | 热刺痛仪 | 252 | 刘洋 | 二类 |
| 102107 | 小鼠自由活动仪 | 252 | 刘洋 | 二类 |
| 102108 | 水迷宫系统 | 252 | 刘洋 | 二类 |
| 102109 | 动物跑步机 | 252 | 刘洋 | 二类 |
| 102110 | 智能热板仪 | 252 | 刘洋 | 二类 |
| 102111 | 光热尾痛仪 | 252 | 刘洋 | 二类 |
| 102112 | 疲劳转棒仪 | 252 | 刘洋 | 二类 |
| 101756 | 显微互动系统 | 233 | 刘洋 | 二类 |
| 100073 | 真空冻干机 | 262 | 张崇钰 | 二类 |
| 100075 | 真空离心机 | 262 | 张崇钰 | 二类 |
| 100074 | 制冰机 | 262 | 张崇钰 | 二类 |
|  | 大脑程控定位仪 | 229 | 王德利 | 二类 |
|  | 生物同步反馈系统 | 229 | 王德利 | 二类 |
| 111102 | 血栓形成仪 | 252 | 王德利 | 二类 |
| 111162 | 医学图像分析系统 | 252 | 王德利 | 二类 |
| 111236 | 离体心脏恒温灌流系统 | 252 | 王德利 | 二类 |
| 111237 | 离体组织恒温灌流系统 | 252 | 王德利 | 二类 |
| 102088 | 菌落自动计数多功能一体机 | 356 | 林瑞东 | 二类 |
| 310051 | 超低温冰柜 | 354 | 王彦峰 | 二类 |
| 100708 | 自动酶标读数仪 | 335 | 刘艳 | 二类 |
| 6011877 | 自动凯式定氮仪 | 443 | 汤海峰 | 二类 |
| 100112 | 紫外分分光度计 | 435 | 闫国栋 | 二类 |
| 101170 | 荧光分光光度计 | 435 | 闫国栋 | 二类 |
| 101762 | 傅里叶变换红外分光光度计 | 435 | 闫国栋 | 二类 |
| 100450 | 紫外、可见、近红外分光光度计 | 435 | 闫国栋 | 二类 |
| 102043 | 高效液相色谱仪 | 433 | 程瑛琨 | 二类 |
| 102044 | 高效液相色谱仪 | 433 | 程瑛琨 | 二类 |
| 101886 | 高效液相色谱仪 | 433 | 程瑛琨 | 二类 |
| 101887 | 高效液相色谱仪 | 433 | 程瑛琨 | 二类 |

- 第五条 中心开放实验室设备教师和学生均可使用。经培训考核合格后，可预约使用开放实验室的设备，但必须按管理老师要求填写仪器记录、开放记录；发生设备损坏及时报修管理教师，并由使用教师或学生指导教师负责维修好，否则将取消使用中心全部设备资格。

- 第六条 管理教师成果署名问题。根据管理老师参与工作和所做贡献，在项目申请、发表论文、申报专利、鉴定成果及取得经济效益中要适当予以考虑。

吉林大学国家级化学•生命科学专业实验教学示范中心

2011年3月26日