色谱室管理规定

色谱室是进行色谱分析的精密仪器室，进入该室必须遵守以下规定：

第一条 进入色谱室须经管理人员同意，色谱仪器操作者必须着白色工作服。

第二条 色谱室内仪器之相关配套设备（主要指色谱柱、进样针等）不允许交叉使用或挪做它用。

第三条 所有色谱分析的操作人员必须经过专门的培训，考核并获得色谱仪器使用证书方可在指定的时间内使用指定的色谱仪。

第四条 每次色谱分析后，必须如实填写仪器使用登记本，真实记录分析条件及使用过程中出现的任何情况（包括故障和检修情况）。

第五条 精心保养和使用仪器设备，使用过程中出现的任何不正常状况须及时报告主管老师。保持室内卫生和实验台面的整洁，节约使用流动相。

第六条 一般情况下，不允许自带U盘拷贝分析测试资料。如有特别需要，由主管老师用专门的U盘给予拷贝，以防病毒感染。

吉林大学国家级化学•生命科学专业实验教学示范中心

2010年2月26日