## 校内实训基地安全管理规定

校内实训实验是我院实践教学的重要环节，为了保证在安全环境下加强学生产学研结合实际操作训练，特制定本管理规定。

第一条 校内实训基地的安全管理主要是指防火、防爆、防伤害、防丢、防潮、防毒、防损坏等，实验人员要严格遵守有关规定，消除一切隐患。

第二条 校内实训基地内的一切设备及低值易耗品必须分类建立帐、卡，做到帐、卡、物相符，安排专门人员负责管理。

第三条 与校内实训基地无关的物资，尤其是个人生活用品一律不得存放在校内实训基地。校内实训基地不得堆放有碍安全的物品，不得进行有碍安全的施工。必须施工时须经请示有关部门并采取严格防范措施后方可进行。

第四条 不准擅自将校内实训基地内物品带出校内实训基地，更不准利用校内实训基地的仪器设备、材料做私活。

第五条 对易燃、易爆、剧毒、放射性危险品，必须派专人、设专库专柜保管。对危险品要定期进行检查，防止发生变质、自燃、自爆等事故，防止因操作不慎造成事故。领用毒品要由院系主任审批，并认真记载领用人、时间、数量、消耗量、剩余量、使用方向。实验结束后要对残渣废液及容器作妥善处理。

第六条 对有电子设施的仪器设备，必须经常检查，防止受潮、爆晒。每次使用电器前，应检查电源、电路情况，防止漏电、短路错接及击穿元件等事故。不得私接电源，如新接或拆改电源必须请后勤部门派专人负责实施。

第七条 校内实训基地工作人员应经常按仪器、设备、药品要求的存放保管条件进行检查，并经常保持室内仪器设备的整洁。

第八条 校内实训基地的一切设施、物品如有损坏、丢失或有事故发生时，管理员要妥善保护现场并迅速报告保卫处和有关部门。属于违章操作者，要根据情节轻重做出批评或行政处分，并按有关规定处理。

第九条 各实验室必须配备质量好、数量足的消防器材，有关人员要掌握操作步骤，学会使用。除消防器材外，校内实训基地还应配备其它必备的安全防护设施。校内实训基地钥匙均由专人保管，不得转借他人。

第十条 各校内实训基地及实验实训用品仓库必须指定安全责任人，并有安全检查制度。安全责任人要有高度的责任心，在每次离开时要切断需断电的电源，关好门窗、橱柜及水龙头等。

第十一条 实验实训指导教师课前必须讲清实验实训操作规程及安全注意事项，并监督学生遵照执行。若因教师不负责任发生事故者，将追究教师责任。

第十二条 校内实训基地要严格遵守国家环境保护部门的规定，不得随意排放废气、废水、废物，不得污染环境。

第十三条 校内实训基地所需的实验实训物品要按国家、地方发布的有关条例、法规进行管理，对校内实训基地生产的产品及实验副产品要严格管理，对管理不善而造成不良后果者要追究责任。

吉林大学国家级化学•生命科学专业实验教学示范中心

2014年2月26日