教学实验室使用管理规定

教学实验室是学校实验教学工作的重要支撑和保障。为活化实验室的资源，提高实验室的使用效率，保证实验教学改革的顺利进行，充分发挥教学实验室在人才培养中的作用，从而全面提高实验教学质量和教学水平，结合我校生物学教学实验室的实际情况，制定教学实验室的使用管理办法。

第一条 教学实验室是从事实验教学的场所，是培养高科技人才的基地。因此，教学实验室要全面服务于实验教学工作，要把教师和学生的实验教学工作放在首位，要把培养具有实践能力和创新能力的人才做为工作重点。

第二条 实验中心所属各种资源，均由实验中心主任根据教学和科研的实际需要，随时调整实验室的功能，调动仪器设备、家具和材料，安排各种实验教学活动，随时调整实验室的管理人员和实验室工作人员等。

第三条 实验室开放人员由实验中心主任统一安排、协调，不经实验中心主任批准，任何人不得收纳实验室以外任何人到实验室进行各种活动。如发现私自收纳外来人员开展各种活动，实验中心将追查责任人。

第四条 各实验室的管理人员，要切实负起所管理实验室的安全、卫生、物品、花卉、人员、钥匙、各种记录、实验室改造和维修等管理和建设责任。每天都要巡视、检查所管理实验室的安全、卫生、人员和物品，做好各项记录。如因管理不当造成一切后果由管理人员负责。

第五条 各实验室不经管理人员同意，不得随意搬动各种物品（包括室内搬动和拿到室外）；物品调动时，必须有实验中心主任签发“物品调动通知单”，管理人员做好调动交接记录，修改管理数据库相关信息，并提交相关管理人员和档案室备案。

第六条 各实验室管理人员要针对不同实验室制定出相应的管理办法（如无菌室使用管理规定、细胞培养室管理细则、动物室管理细则、低温冷库使用管理规定、GMP实验室管理规定、灭菌室管理规定等），责任落实到人，并严格执行。

第七条 各实验室物品发生损坏、丢失要及时向管理人员汇报，管理人员负责追查损坏、丢失原因，按规定提出处理意见，并向实验中心主任汇报，确定处理意见。如未及时报告或未查出损坏、丢失原因，由管理人员负责赔偿。

第八条 各实验室物品（包括小件仪器设备、低值易耗品、材料、各种试剂等）不得长期囤积，两个月内不使用的（包括大实验室教学不用的物品）要及时返库，以活化各种资源，提高使用效率，避免重复购置而造成的浪费。实验中心主任不定期抽查，如发现有物品囤积情况，将视情节予以通报批评或更换管理人员。

第九条 各实验室及仪器设备均为教学和科研服务平台一部分，任何人不得以任何借口不让实验室教师、学生使用实验室及仪器设备；但使用人必须征得管理人员同意，严格按各实验室的管理规定使用，确保实验室及物品安全。如有物品损坏要及时与管理人员联系，等待处理意见；如使用人不按各实验室管理规定执行，管理人员有权停止使用人以后使用该实验室及物品。

第十条 不经管理人员同意任何人不得私自打开实验室门及使用室内物品（已批准进入开放实验室工作的本人所在研究室除外），否则造成的后果由开门人负责。若使用人自己实验室有的物品（坏的和不好用的物品，要追紧维修），其它实验室管理人员有权不予借用。管理人员同意使用的实验室和物品，使用人要管理好，不得随意敞门离开，否则管理人员有权停止使用人以后的使用。

第十一条 实验室任何物品（包括仪器及配件、电脑及打印机、家具、低值易耗品、材料、试剂、花卉等等）不经实验中心主任批准不得外借或拿到实验楼外；如必须外拿，需经实验中心主任签字后门卫才放行。如私自将物品外借或拿到实验楼外，一经发现将严加处理。

第十二条 进入实验室工作人员需穿着工作服；实验室要经常保持室内清洁卫生（包括实验台、水池、试剂架、地面、墙面、窗台、仪器表面、门框、废品回收桶、药品柜等）；物品摆放整齐；不得存放与实验无关的杂物；空瓶、废液瓶、垃圾等要及时处理。

第十三条 实验室必须做好以防火、防盗、防毒、防污染为主的安全管理工作。实验室内禁止吸烟，不准从事与实验无关的其它活动。做实验使用明火期间，实验操作区内不得离人。

第十四条 管理人员每天离开实验室前必须对室内的水、电、煤气等进行安全检查，并填写实验室安全日志，确认安全后方可离开。

第十五条 以上规定有与上级主管部门和国家有关规定相抵触的，按上级主管部门和国家规定执行。

第十六条 本规定自公布之日起执行。

吉林大学国家级化学•生命科学专业实验教学示范中心                                                 2010年2月26日