冰箱（超低温冰柜）管理规定

- 第一条 审批

- 使用本室冰箱必须经管理老师同意方可使用。

- 第二条 登记、标记

- 冷藏或冷冻物品前，必须在登记薄上登记，注明：姓名、品名、储存日期、结束日期，并用胶带粘好。如果清理冰箱时，发现标记不全，按无主废弃物处理，后果自负！

- 第三条 物品要求

- 贮存的药品或试剂一般应无挥发、无毒、无腐蚀性；所存物品必须包装、密封好，避免交叉污染。如发现类似情况，取消其使用本室冰箱资格！

- 第四条 检查

- 存有物品者应定期察看自己所存的药品或试剂有无异常，并及时清理。如到期还不处理，发生变质、污染冰箱等，一经发现追究责任！

- 第五条 取用

- 取用物品时必须在管理老师或值班老师监督下取用，并填好取用记录；未经允许不得私自取用他人或公用物品。

- 第六条 其它

- 要爱护本室仪器，保持冰箱内外整洁、美观，要做好维护和保养，使其正常有效运转，一旦发现异常情况，应立即向管理老师报告。

本办法自发布之日起试行

吉林大学国家级化学•生命科学专业实验教学示范中心

2011年4月6日