实验技术人员岗位职责

为配合好实验教师开展实验教学活动，保证实验教学工作和实验教学改革的顺利进行，对从事实验教学的实验技术人员特制定本岗位职责。 
    第一条 积极参加教学实验室建设与管理，认真完成教学实验室主任下达的各项工作任务。 
    第二条 实验技术人员要积极参加实验教学改革研究工作，协助教师作好学生实验技术的指导工作。 
    第三条 掌握实验室的仪器设备和有关实验的基本知识与操作方法，努力提高实验技术水平。 
    第四条 认真完成实验教学工作 
   （一）实验前 
    1.应事先与指导教师沟通，提前准备好实验所需的仪器设备、实验材料和试剂等实验所需用品。 
    2.安排好学生实验位置，列好实验用品清单，对进实验室的学生责任落实到人（如实验用品、仪器、仪表、玻璃仪器、实验台、实验凳等均要编号，按实验组落实到每个学生）。向学生介绍实验室有关要求和实验习惯扣分标准。 
    3.对特殊物品、药品做好登记和保管工作。 
    4.负责对实验室仪器的操作规程和注意事项的制定工作，并负责对学生所用仪器操作的培训和仪器使用证的发放工作。 
    (二)实验中 
    1.实验技术人员要提前10分钟到实验室。 
    2.实验过程中不能擅自离开岗位，要随时帮助学生解决实验过程中遇到的仪器设备、实验材料和试剂等实验用品问题，保证实验的正常进行。 
    3.认真纠正学生实验过程中仪器设备使用错误，及时指出、记录学生不良的实验习惯，实事求是给出学生实验习惯学分。 
   （三）实验后 
    1.安排好值日生，使环境清洁、物品摆放整齐。认真检查水、电、气是否关闭，并记好工作日志，方可离开实验室。 
    2.做好仪器设备的收缴工作，并负责损坏丢失物品的赔偿与收缴工作。 
    3.作好仪器设备维护、保养、修理工作，保证仪器设备处于良好的状态。 
    4.对特殊药品、材料、废液做好处理工作。每学期结束后作好仪器设备、材料的清理和核对工作。 
    第五条 做好实验室的仪器设备、配件、器材、低值易耗品、材料、仪器说明书及图书资料的管理工作，作到帐、物、卡相符。 
    第六条 负责新进仪器设备的验收、安装、调试工作。并建立仪器设备档案和编制仪器设备的信息管理数据库，落实计算机管理制度。 
    第七条 努力完成教学实验室主任交给的实验技术管理和实验室开放管理工作。 
    第八条 填好实验技术人员工作日志，包括工作内容、安全、环境检查情况及教学实验室建设情况等。

吉林大学国家级化学•生命科学专业实验教学示范中心

2010年2月26日